全国农业展览馆展馆技术参数表

| 项目 | 技术参数说明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1号馆 | 3号馆 | 5号馆 | 11号馆 |
| 租赁面积(平方米) | 3000 | 3410 | 1891 | 13000 |
| 标摊搭建数(参考) | 136个 | 160个 | 83个 | 616个 |
| 出入口 | 4个 | 4个 | 4个 | 14个 |
| 货门参数(宽×高，米) | 3.4m×3.5m | 2.4m×3.3m | 3.4m×3.5m | 4.6m×4.3m |
| 展馆高度 | 8米 | 6米 | 6米 | 16米 |
| 搭建限高 | 5米 | 5米 | 5米 | 5米 |
| 展厅内柱子尺寸 （宽×高，米) | 详见展馆尺寸图 | 详见展馆尺寸图 | 详见展馆尺寸图 | 详见展馆尺寸图 |
| 地面承重 | 2000Kg/m２ | 2000Kg/m２ | 2000Kg/m２ | 5000Kg/m２ |
| 电源分布 | 详见展馆平面图 | 详见展馆平面图 | 详见展馆平面图 | 详见展馆平面图 |
| 动力电负荷 | 800A | 600A | 500A | 1000A |
| 标准电力供应 | 交流电50赫兹380伏特TN-S+5％;交流电50赫兹220伏特TN-S+5％ |  |  |  |
| 上下水水源（室内） | 无 | 无 | 无 | 有 |
| 广播 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 电话 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 网络（有线） | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 消防 | 烟感报警器 自动喷淋 灭火器、消防栓 | 烟感报警器 自动喷淋 灭火器、消防栓 | 烟感报警器 自动喷淋 灭火器、消防栓 | 烟感报警器 自动喷淋 灭火器、消防栓 |
| 应急照明 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 空调 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 暖风 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 展厅地面 | 大理石地面 | 花岗岩地面 | 花岗岩地面 | 水泥地面 |
| 男女卫生间 | 2（室外） | 2（室外） | 1（室外） | 4（室内） |

备注：1.正广场可用展览面积35000平方米，11号馆西广场面积8000平方米，11号馆南广场面积17000平方米。

2.11号馆地面承重5000Kg/m２，不含电缆沟盖板。